| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| --- | --- | --- | --- |
| Аcтана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812)21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)22948 -12 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652)67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 |  |

Единый адрес для всех регионов:   vrs@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## для подготовки технико-коммерческого предложения на

## электромагнитные расходомеры-счетчики Энергия-Э

| Город |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |
| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |

###### Расходомер-счетчик электромагнитный ЭНЕРГИЯ-Э исполнения  ССК Ф - (Стандартное серийное фланцевое исполнение, IP65, t0 жидкости от 0 до 120 0C)

Комплект однотипных приборов шт.

Модель расходомера:

| Исполнение | ЭНЕРГИЯ-Э ССК Ф |
| --- | --- |

| измеряемая жидкость |  | диапазон температуры, °С |  | материал трубопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Комплектация:

| ВП | Стандарт: Компактный | + |
| --- | --- | --- |
|  | Раздельный |  |
| Источник питания | Стандарт: 110-240В(переменный ток) | + |
|  | 18-36 В (постоянный ток) |  |
|  | Батарея |  |
| Выходной сигнал | Стандарт: Токовый, 4-20 мА | + |
|  | 0-10мА |  |
|  | Стандарт: Импульсный, 1-100имп/сек (вес импульса:______) | + |
|  | Частотный, 1-5кГц |  |
| Интерфейс | Стандарт: RS 485 | + |
|  | MODBUS |  |
| Материал электродов | Стандарт: Нержавеющая сталь 03Х16Н15М3 (316L) | + |
|  | Титан |  |
|  | Тантал |  |
|  | Хастеллой C (никельхромомолибденовый сплав) |  |
| Внутреннее покрытие трубы измерительного преобразователя расхода (Футеровка) | Стандарт: Фторопласт | + |
|  | Полиуретан |  |
|  | Твердая резина(эбонит) |  |
|  | PTFE (Тефлон) фторопласт |  |
| Заземляющие кольца | Стандарт: Нержавеющая сталь 03Х16Н15М3 (316L) |  |
|  | Другие материалы - по запросу |  |

| Пределы допускаемой относительной погрешности расходомеров при измерении объемного расхода, объема жидкости, % | Класс А: ± 0,2, в диапазоне расходов от 0,05(Qнаиб до Qнаиб. |
| --- | --- |
|  | Класс В: ± 0,3, в диапазоне расходов от 0,035(Qнаиб до Qнаиб. |
|  | Класс Е: – ± 1,0, в диапазоне расходов от 0,02(Qнаиб до Qнаиб; – ± 2,0, в диапазоне расходов от 0,01(Qнаиб до 0,02(Qнаиб; – ± 5,0, в диапазоне расходов от 0,0015(Qнаиб до 0,01(Qнаиб; |

Указать класс точности:  ___________________

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь |  | нержавеющая сталь |  | Опция: крепеж из нержавеющей стали |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Комплект поставки:

| 1 | Расходомер | + |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кабель интерфейса (RS485), м (указать длину кабеля при заказе) |  |
| 3 | Кабель (токовый выход), м (указать длину кабеля при заказе) |  |
| 4 | Кабель (импульсный выход), м (указать длину кабеля при заказе) |  |
| 5 | Кабель питания (без вилки), м (указать длину кабеля при заказе) |  |
| 6 | Провода заземления (перемычки) |  |
| 7 | Ответные фланцы + прокладки (паронит) |  |
| 8 | Болты крепления (материал, длина, диаметр) |  |
| 9 | Имитатор (ставится вместо расходомера при подготовке к монтажу, снятии для поверки и т.д.) |  |
| 10 | ПО для опроса расходомера с ПК |  |
| 11 | Паспорт (ПС) | + |
| 12 | Руководство по эксплуатации (РЭ) | + |

Примечания: Стандартно расходомер поставляется компактного исполнения (преобразователь расхода

и вычислительный блок объединены) с выходом RS 485 для связи с компьютером, токовым выходом

4-20mA, импульсным выходом (0.001м3~1м3, до 24В постоянного напряжения) (отмечено знаком +).

При работе по импульсному выходу, необходимо указать требуемый вес импульса. Рассчитать вес импульса можно по формуле:    ,

где Qmax-максимальный эксплуатационный расход в трубопроводе, м3/ч (т/ч);

F – максимально допустимая для приемника частота следования импульсов расходомера, Гц.

При выбранном весе импульса, на максимальном расходе частота следования импульсов не должна превышать 100имп/сек.

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   + .

Дополнительно______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| --- | --- | --- | --- |
| Аcтана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812)21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)22948 -12 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652)67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 |  |

Единый адрес для всех регионов:   vrs@nt-rt.ru